Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień

Strzelin, dnia …………………..


ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

Zleceniodawca:
Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie
ul. Brzegowa 63, 57-100 Strzelin zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

…………………………………….

Zleceniobiorca:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………...

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………… REGON ……….…………………
                                                                                                                              ( jeżeli dotyczy) 
tel. ………………………… fax ………………………… 

e-mail …………………………………………

Przedmiot zlecenia:
Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Specyfika głównych wymagań
Przed przystąpieniem do remontu i malowania elewacji, należy wykonywać następujące prace przygotowawcze:
a) ustawienie rusztowania zewnętrznego, 
b) usunięcie luźnych fragmentów tynku (jeżeli występują),
c) demontaż elementów utrudniających nie przewidzianych do remontu i malowania.
Następnie należy przeprowadzić właściwe prace remontowe polegające na:
a) częściowym uzupełnieniu tynków cienkowarstwowych w miejscu spękań poprzez wklejenie sitki, zagruntowanie i wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego (jeżeli zajdzie taka konieczności)
b) zagruntowanie podłoża, 
c) malowanie elewacji farbami elewacyjnymi
Przed wykonaniem powłok malarskich istniejące tynki należy doprowadzić do stanu zapewniającego uzyskanie dobrego stabilnego podłoża. Usunąć luźne, spękane elementy tynku, usunąć zabrudzenia i mechanicznie zmyć ściany. Następnie uzupełnić tynki cienkowarstwowe w miejscu spękań poprzez wklejenie siatki, zgruntowanie            i wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego. Zagruntować podłoże środkiem zwiększającym przyczepność tynków, do stosowanie na zewnątrz Małe ubytki tynku cienkowarstwowego uzupełnić masą szpachlową, polimerową z włóknami zbrojonymi. Na tak przygotowanym podłożu wykonać powłoki malarskie farbami elewacyjnymi. Farby matowe, jednoskładnikowe w kolorze wybranym przez zamawiającego. 
Używać wyrobów jednego producenta.
d) remont kominów 
e) remont ław kominiarskich,
f) usunięcie istniejącej boazerii z lukarn, zagruntowanie podłoża, ocieplanie styropianem gr. 10 cm oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej barwionej w masie lub malowane

Termin wykonania:
…………………………….

Warunki dostawy i realizacji zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość zlecenia:
………………….. zł. (słownie: …………………………………………………..)

Warunki płatności i dane do wystawienia faktury:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie ul. Brzegowa 63, 
57-100 Strzelin NIP 914-14-02-343, płatność przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zlecenia, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 2176 ), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowym ustawy,  z zastrzeżeniem, iż Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w zdaniu 1 zawartych w niniejszym zleceniu dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko i adres zamieszkania. 



WYKONAWCA						   ZAMAWIAJĄCY




…………………………………………..                                                    ……………………………………..
                 ( podpis)                                                                                                    ( podpis i pieczęć)    
